Regolamento per la distribuzione

dell’acqua potabile

Montecopiolo li 03/06/2021

INDICE

TITOLO I – GENERALITA’................................................................................................................................................................

Art. 1 - Gestore del servizio ................................................................................................................................................................

Art. 2 - Criteri e limiti dell’erogazione del servizio...........................................................................................................................

Art. 3 - Modalità di distribuzione e di fornitura................................................................................................................................

TITOLO II – NORME CONTRATTUALI GENERALI................................................................................................................

Art. 4 - Contratti di fornitura ..............................................................................................................................................................

Art. 5 - Modalità per il recesso dal contratto di fornitura e voltura dell’utenza ...........................................................................

Art. 6 - Divieto di rivendita e di sub-fornitura..................................................................................................................................

Art. 7 - Diritto di sospensione e di revoca della fornitura per forza maggiore.............................................................................

Art. 8 - Destinatario della fornitura....................................................................................................................................................

Art. 9 - Domanda di allaccio ...............................................................................................................................................................

Art. 10 - Modalità per il perfezionamento della richiesta di allaccio..............................................................................................

Art. 11 – Domanda di scissione..........................................................................................................................................................

Art. 12 - Norme per l’esecuzione delle derivazioni ..........................................................................................................................

Art. 13 - Proprietà della condotta stradale e delle tubazioni di derivazione..................................................................................

Art. 14 - Operazioni di manutenzione e interventi di modifica delle tubazioni di derivazione .................................................

Art. 15 - Variazione delle tariffe e del  Regolamento.......................................................................................................................

Art. 16 - Interruzioni e limitazioni del servizio.................................................................................................................................

Art. 17 - Responsabilità del cliente nell’uso e conservazione della derivazione ...........................................................................

Art. 18 - Depositi cauzionali................................................................................................................................................................

Art. 19 - Fornitura per uso domestico ...............................................................................................................................................

Art. 20 - Fornitura per uso non domestico .......................................................................................................................................

Art. 21 - Fornitura per uso promiscuo...............................................................................................................................................

Art. 22 - Fornitura per uso pubblico..................................................................................................................................................

Art. 23 - Fornitura per uso temporaneo ............................................................................................................................................

Art. 24 - Fornitura con autobotte.......................................................................................................................................................

TITOLO III – ACCERTAMENTO DEI CONSUMI, ECCEDENZE, MODI DI PAGAMENTO, APPARECCHI DI MISURA...................................................................................................................................................................................................

Art. 25 – Misura dell’acqua................................................................................................................................................................

Art. 26 – Fatturazione ........................................................................................................................................................................

Art. 27 – Pagamenti............................................................................................................................................................................

Art. 28 – Contatori dell’acqua ...........................................................................................................................................................

Art. 29 – Bocche antincendio............................................................................................................................................................

Art. 30 – Posizione e custodia dei contatori ...................................................................................................................................

Art. 31 – Guasti agli apparecchi di misura ed accessori.................................................................................................................

Art. 32 – Verbali di posa, rimozione e sostituzione del contatore ...............................................................................................

Art. 33 – Lettura dei contatori ..........................................................................................................................................................

Art. 34 – Verifica delle letture dei contatori....................................................................................................................................

Art. 35 – Irregolare funzionamento del contatore .........................................................................................................................

TITOLO III – NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI ............................................................................................................

Art. 36 – Caratteristiche, responsabilità e collaudi .........................................................................................................................

Art. 37 – Prescrizioni..........................................................................................................................................................................

Art. 38 – Sistemi di disconnessione idraulica..................................................................................................................................

Art. 39 – Prese di terra .......................................................................................................................................................................

Art. 40 – Perdite, danni, responsabilità............................................................................................................................................

Art. 41 – Vigilanza ..............................................................................................................................................................................

TITOLO IV –  DISPOSIZIONI VARIE...........................................................................................................................................

Art. 42 – Infrazioni.............................................................................................................................................................................

Art. 43 – Identificazione dei dipendenti ..........................................................................................................................................

Art. 44 – Applicabilità del diritto comune.......................................................................................................................................

Art. 45 – Obbligatorietà.....................................................................................................................................................................

TITOLO I – GENERALITA’

Art. 1 - Gestore del servizio

Azienda Speciale Comuni Riuniti, in seguito denominata azienda, gestisce il Servizio Idrico Integrato nel comune di Montecopiolo. La fornitura dell’acqua potabile è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente Regolamento.

Art. 2 - Criteri e limiti dell’erogazione del servizio

L’ azienda distribuisce acqua potabile per uso domestico e per altri usi, in conformità ai   requisiti di qualità previsti dalla normativa vigente in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nei  limiti  dell’estensione  della  rete  di distribuzione  e  della  potenzialità  dei  propri  impianti,  a  chiunque  ne  faccia  richiesta  e  a  seguito  del pagamento da parte del richiedente, definito cliente,  dei contributi a fondo  perduto  per  la realizzazione degli allacciamenti, come determinati dall’azienda (Allegato A “Contributi di allacciamento per strade canalizzate”).

La richiesta di fornitura presuppone che il richiedente sia in possesso delle necessarie autorizzazioni a norma di legge e regolamenti, rilasciate dalle autorità competenti relativamente agli stabili da servire, ed in particolare della concessione edilizia. Per le zone e strade  non  canalizzate  e/ o  non  urbanizzate,  l’azienda  può  accogliere  le  domande  di allaccio, sempre nei limiti della potenzialità delle proprie reti e impianti, quando da parte dei richiedenti sia  corrisposto  un  contributo  per  la  costruzione  della  tubazione  stradale;  tale  contributo  è  definito attraverso apposito preventivo predisposto dall’azienda.

Art. 3 - Modalità di distribuzione e di fornitura

La fornitura d’acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurata da contatore. Non sono   ammesse forniture a forfait (senza contatore) se non in casi particolari da stabilire a cura dell’azienda. Le forniture si distinguono in:

a)  forniture per uso domestico; (residente, non residente)

b)  forniture per uso non domestico;

c)  forniture per uso temporaneo.

Le modalità della fornitura sono regolate dalle norme che seguono, e dalle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nei relativi contratti. L’azienda si riserva di concedere l’acqua per usi speciali a fronte della stipula di un apposito contratto. L’azienda, infine, si riserva di concedere l’acqua per la fornitura di immobili siti su territorio di Enti locali limitrofi a fronte della stipula di regolare contratto, le cui condizioni saranno determinate a cura dell’azienda.

TITOLO II – NORME CONTRATTUALI GENERALI

Art. 4 - Contratti di fornitura

Le modalità di fornitura e la classificazione delle utenze sono disciplinate dalla normativa vigente in materia, dal presente Regolamento di distribuzione, dalle condizioni fissate nei contratti di fornitura. La fornitura dell’acqua è concessa previa sottoscrizione del relativo contratto di fornitura.

Nel caso in cui il contratto sia intestato a soggetto diverso del proprietario dell’immobile, la richiesta deve essere accompagnata da copia del contratto d’affitto del bene valido a fini legali.

I contratti di fornitura sono, di norma, a tempo indeterminato, salvo subentro di un altro cliente, con possibilità di  recesso  da  parte  dell’azienda  per  gravi  motivi,  a  mezzo  di  lettera  raccomandata,  con preavviso di almeno un mese.

In caso di decesso del titolare del contratto gli eredi o il proprietario (in caso il bene sia stato dato in affitto) sono tenuti a darne comunicazione all’azienda, e quindi,  in  caso  di ulteriore  utilizzo  del servizio,  hanno  l’obbligo  di stipulare  un  nuovo  contratto  di fornitura.

Art. 5 - Modalità per il recesso dal contratto di fornitura e voltura dell’utenza

I  clienti  che  intendono  recedere  dal  contratto  di  fornitura  devono  darne  comunicazione  scritta all’azienda, che provvederà al rilievo dell’ultimo consumo ed alla chiusura o rimozione del contatore; rimangono comunque a carico dei clienti i debiti già maturati e le fatture già emesse al momento del recesso  e  quella  di  chiusura.  La  richiesta  di  chiusura  del  servizio  viene  accolta  solo  in  seguito  al pagamento integrale delle fatture scadute e ancora non saldate e di quanto dovuto per intervento di distacco (allegato F). È ammesso il subentro, senza soluzione di continuità nell’erogazione dell’acqua al contatore; in tal caso il  subentrante  succede  ad  ogni  titolo  al  precedente  intestatario  attraverso  la  stipula  di  un  nuovo contratto. In mancanza di comunicazione scritta per il recesso dal contratto i clienti titolari restano direttamente responsabili verso  l’azienda del corrispettivo  per  consumi di acqua, quota fissa, ecc. di chi utilizza il servizio e di qualsiasi eventuale danno che abbia a riscontrarsi al contatore e agli impianti.

Nel caso di cessione a qualunque titolo (per esempio: locazione, subaffitto, ecc.) dell’uso dell’immobile nel  quale  è  effettuata  la  fornitura  dell’acqua,  il  cliente  deve  tempestivamente  darne  comunicazione scritta  all’azienda,  affinché  provveda  alla  lettura  e  chiusura  del  contatore,  nonché  alla  fatturazione dell’acqua utilizzata dal cliente. Il  subentrante  nell’utilizzo  del  servizio  ha  l’obbligo  di  procedere  alla  sottoscrizione  di  un  nuovo contratto di fornitura e corrispondendo le somme dovute. In  caso  di  richiesta  di  ripristino  di  un  contatore  precedentemente  disdettato,  il  cliente  è  tenuto  al  versamento di una quota fissa come prevista all’Allegato F e al pagamento di eventuali spese inerenti l’impianto che si rendessero necessarie e da valutarsi in sede di sopralluogo tecnico.

Art. 6 - Divieto di rivendita e di sub-fornitura

È vietata la rivendita o la sub-fornitura a terzi di acqua fornita dall’azienda.

È   fatto  altresì  divieto  di  sub-fornitura  dell’acqua  ad  altri  locali,  che  non  siano  quelli  utilizzati dall’intestatario dell’utenza, di utilizzare gli impianti di distribuzione dell’acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e di modificarli senza esplicita autorizzazione da parte del azienda. I richiedenti nuovi allacciamenti devono procedere alla separazione contrattuale delle utenze destinate ad uso domestico, da quelle ad uso non domestico, quali negozi, officine ed esercizi pubblici; eventuali deroghe devono essere espressamente concesse dall’azienda.

Art. 7 - Diritto di sospensione e di revoca della fornitura per forza maggiore

È facoltà dell’azienda, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la fornitura per cause di forza maggiore o per condizioni eccezionali connesse all’approvvigionamento, trattamento, trasporto e  distribuzione  dell’acqua,  suscettibili  di  compromettere  i  requisiti  di  qualità dell’acqua distribuita.

Art. 8 - Destinatario della fornitura

La fornitura è intestata al proprietario o usufruttuario dell’immobile o alla persona, fisica o giuridica, che a qualunque titolo detiene o occupa l’immobile.

In ogni caso, per le forniture in cui vi sia una situazione di morosità, l’azienda  ha facoltà di richiedere che il contratto venga stipulato dal proprietario dell’immobile. Nel caso specifico in cui venga richiesta la riapertura di un servizio sospeso per morosità, l’azienda può richiede che ad effettuare il contratto sia direttamente il proprietario dell’immobile.

Nel caso di nuove forniture di edifici con più unità, le stesse devono essere servite da un contatore per ciascuna unità immobiliare.

Nel caso di edifici serviti da un unico contatore, ai sensi di legge il contratto deve essere intestato al proprietario del condominio, oppure il contratto può essere intestato ad uno dei fruitori su delega scritta di tutti i proprietari i quali rispondono in solido sull’intera fornitura per quanto concerne gli obblighi contrattuali.

Nel caso di forniture effettuate a soggetti diversi dalle persone fisiche o condomini, il contratto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante, o da persona munita di apposita delega.

Art. 9 - Domanda di allaccio

La domanda di allaccio deve preferibilmente essere sottoscritta dal proprietario dell’immobile o da altro soggetto avente titolo (es. titolare di contratto di affitto) e redatta su apposito modulo predisposto dall’azienda. Nella domanda viene indicato:

generalità e residenza del richiedente; ubicazione dell’allaccio; uso dell’acqua;

numero delle unità immobiliari che si intendono alimentare e la loro destinazione;

accettazione  integrale  e  senza  riserve  delle  condizioni  stabilite  nel  presente regolamento  per  la distribuzione e successive modificazioni.

Nel caso  di un  nuovo  allacciamento  la domanda deve essere corredata dalla documentazione e dalle certificazioni prescritte da norme di legge e regolamenti vigenti in materia di edilizia e di occupazione di suolo pubblico, nonché da eventuali autorizzazioni di terzi alla posa di tubazioni e del contatore che dovessero essere necessari. Sarà comunque l’ufficio del Gestore a richiedere eventuali integrazioni.

Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come  indicato  al  precedente  art.  2,  con riferimento alla pratica edilizia. Nel  caso  la  domanda  di  fornitura  riguardi  un  uso  non  domestico  per  un  impianto  antincendio,  il richiedente è tenuto ad allegare lo schema di progetto dell’impianto redatto da tecnico abilitato.

Art. 10 - Modalità per il perfezionamento della richiesta di allaccio

Per  ottenere l’allaccio,  il  richiedente  deve  provvedere  al  versamento anticipato delle  spese  preventivate;  il richiedente   deve   inoltre   sottoscrivere   una   autodichiarazione   su   apposito   modulo   predisposto dall’azienda che, attesti l’idoneità dell’impianto di distribuzione interna al mantenimento dei requisiti di qualità dell’acqua fornita, al rispetto delle norme di sicurezza e di quelle di cui al titolo III del presente Regolamento. Nessun obbligo od onere è imputabile all’azienda prima della sottoscrizione e del perfezionamento della richiesta.

Art. 11 – Domanda di scissione

Per  scissione  si  intende  l’operazione  diretta  a  realizzare  utenze  distinte  in  precedenza  ricomprese all’interno di un unico contratto. La scissione del contratto unico può essere effettuata nel caso in cui i proprietari (o titolari del contratto di  fornitura)  manifestino  per  iscritto  e  all’unanimità  la  volontà  di  scindere  il  contratto  unico  e  di procedere alla fornitura di ogni unità immobiliare attraverso un singolo contatore, attraverso specifica domanda   presentata   da   un   soggetto   proprietario   specificatamente   delegato   o,   se   presente, dall’amministratore di condominio. La domanda deve essere redatta in forma scritta attraverso  copia del verbale di delibera dell’assembla di condominio riportante tutte le firme degli interessati.

Con la scissione ogni singola unità immobiliare viene dotata di proprio contatore; il vecchio contratto unico  viene pertanto  disdettato  e ogni proprietario  è tenuto  a stipulare il proprio  contratto  con  una singola concessione.

Fanno eccezione le scissioni in cui il contatore unico serva congiuntamente appartamenti ed attività commerciali, artigianali o industriali, nel qual caso, può essere autorizzata anche la sola scissione delle unità commerciali, artigianali o industriali, con il conseguente adeguamento del contratto in essere. In  ogni  caso    la  fattibilità  della  scissione  è  sempre  subordinata  all’esito  della  valutazione  tecnica effettuata dall’azienda.

Art. 12 - Norme per l’esecuzione delle derivazioni

L’azienda determina il diametro ed il punto di derivazione della presa ed i diametri e la ubicazione delle diramazioni fino al contatore del cliente; la posizione del contatore deve essere al limite della proprietà destinataria della fornitura, eventuali deroghe possono essere concesse dall’azienda solo nel caso non sia possibile individuare idonee collocazioni al limite o all’esterno della proprietà stessa. Nel caso in cui il cliente non intenda posizionare il contatore al limite della sua proprietà diventa responsabile della tubazione a monte del contatore fino al confine della proprietà ed è responsabile di eventuali danni che derivino da rotture avvenute all’interno della proprietà se pur a monte del contatore. Qualunque lavoro di costruzione, riparazione e manutenzione di qualsiasi conduttura ed apparecchio fino al misuratore è eseguito dall’azienda, direttamente o per mezzo di installatori da essa autorizzati. Per  le  opere  di  allacciamento,  fino  al  contatore,  il  cliente  deve  versare  preliminarmente  all’azienda quanto previsto dall’art. 2 del presente Regolamento (Allegato A).

I relativi lavori sono eseguiti compatibilmente con la disponibilità ed i programmi dell’azienda, entro i tempi previsti dalla vigente Carta dei servizi.

Qualora l’esecuzione dei lavori venga procrastinata, esclusivamente per motivi del cliente, oltre 2 mesi, l’azienda può procedere all’aggiornamento del preventivo di spesa.

Il preventivo si considera decaduto ad ogni effetto se il versamento non è effettuato nei tempi stabiliti o segnalati nell’avviso di pagamento.

La richiesta dei lavori e la loro esecuzione non impegna l’azienda alla fornitura che viene attivata solo in seguito alla stipula del relativo contratto.

Art. 13 - Proprietà della condotta stradale e delle tubazioni di derivazione

Le condotte stradali e le tubazioni di derivazione fino al contatore incluso, anche se costruite con il contributo dei clienti, appartengono all’azienda. Il proprietario dell’immobile deve consentire la posa delle tubazioni di derivazione ed è inoltre tenuto ad autorizzare l’allacciamento alla rete di distribuzione esterna delle unità immobiliari ubicate nella sua proprietà.

Art. 14 - Operazioni di manutenzione e interventi di modifica

delle tubazioni di derivazione

Tutte le operazioni necessarie per le verifiche, manutenzioni e riparazioni del sistema di distribuzione, (tubazioni, valvole e simili) dalla presa stradale fino al contatore compreso, sono fatte esclusivamente dall’azienda (eccezione  fatta  per  le  opere  murarie  e  per  i  ripristini  di  pavimentazioni  in  proprietà private), e sono pertanto vietate ai clienti o a chi per essi, a pena del pagamento degli eventuali danni. Qualora il cliente richieda modifiche dell’impianto di distribuzione esterna, compreso tra la condotta stradale ed il contatore, e le stesse siano giudicate attuabili dall’azienda, la relativa spesa è a carico del cliente e le modificazioni sono eseguite dall’azienda, (escluse le opere murarie, gli scavi ed i ripristini di pavimentazioni in proprietà privata).

Art. 15 - Variazione delle tariffe e del  Regolamento

Le tariffe del servizio sono quelle indicate nell’Allegato B e sono pubblicate sul sito internet aziendale. Le tariffe sono quelle deliberate dal C.d.a. dell’azienda, in base alle determinazioni delle autorità competenti (AATO e/o enti locali), e sono aggiornate annualmente.

Art. 16 - Interruzioni e limitazioni del servizio

L’azienda  non  assume  responsabilità  alcuna  per  il  mancato  o  ridotto  apporto  di  acqua  alle  utenze, conseguente ad eventuali interruzioni o limitazioni delle forniture, dovute a ragioni fortuite o a causa di forza maggiore (variazione della pressione dell’acqua in rete), a scioperi o esigenze tecniche connesse al ripristino e/ o  mantenimento  del  buon  funzionamento  del  sistema  di  attingimento,  trattamento, trasporto  e  distribuzione  dell’acqua, di fabbisogni d’emergenza. Pertanto le utenze che per  la  loro  natura  richiedono  una  assoluta  continuità  di  servizio  devono provvedere  all’installazione  di  un  adeguato  impianto  di  riserva  rispondente  ai  requisiti  di  cui  ai successivi articoli. In nessuno di tali casi il cliente ha comunque diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 17 - Responsabilità del cliente nell’uso e conservazione

dell’impianto di derivazione

Il cliente è responsabile della conservazione dell’impianto di derivazione e deve usare tutta la diligenza necessaria, anche adottando adeguate misure protettive, perché siano preservati da manomissioni, da danneggiamenti e guasti, anche per effetto del calore  e  del  gelo,  le   derivazioni e  gli apparecchi  di proprietà dell’azienda. Il  cliente  è  tenuto  a  rimborsare  le  spese  di  riparazione  per  i  danni  provocati  per  sua  colpa, incuria  ed inosservanza di quanto sopra. Il  cliente  è  altresì  tenuto  ad  adottare  tutti  gli  accorgimenti  necessari  a  mantenere  gli  impianti  di distribuzione interna in stato di buona conservazione ed in ogni caso nell’originario stato di idoneità che ha determinato l’ottenimento della fornitura nel rispetto delle condizioni poste al precedente art. 10.

Art. 18 - Depositi cauzionali

Il cliente è tenuto a versare, a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia degli impegni assunti, una somma, commisurata al diametro nominale del contatore installato, adeguabile in corso di contratto come indicato nell’Allegato C.

Per le diverse attività temporanee di fornitura acqua, a garanzia del pagamento dei consumi d’acqua, il cliente deve versare a favore dell’azienda un  deposito  cauzionale  infruttifero  o,  solo  su  richiesta dell’azienda, costituire polizza fidejussoria bancaria o assicurativa nelle modalità indicate nell’Allegato C.

Il  deposito  cauzionale  deve  essere  costituito  all’atto  della  stipula  del  contratto  ed  è considerato elemento essenziale per la stipula dello stesso. La  polizza  fidejussoria  deve  avere  una  validità  di almeno  6  (sei) mesi dalla  data  di cessazione  della fornitura e può essere rinnovata in caso di prosecuzione del contratto. L’azienda  può  incamerare  tali  depositi  cauzionali  fino  alla  concorrenza  dei  propri  crediti,  senza pregiudizio per le altre azioni derivanti dal presente Regolamento e dalla legge tendenti al recupero del credito.

Il  deposito  viene  restituito  al  cliente  alla  cessazione  del  contratto  dopo  che  il  cliente  stesso  abbia liquidato ogni debito.

Art. 19 - Fornitura per uso domestico

Si considera destinata ad uso domestico l’acqua usata per l’alimentazione, per servizi igienici o per gli altri ordinari impieghi domestici-familiari compreso l’innaffiamento di piccoli giardini, salvo che non venga diversamente disposto da specifica ordinanza comunale.

Art. 20 - Fornitura per uso non domestico

Per gli usi diversi da quello domestico, fermo restando la validità delle norme di cui al precedente art. 2, l’azienda concede la fornitura dell’acqua subordinatamente alle potenzialità dei propri impianti. Per usi non domestici si intendono le forniture per edifici e/ o unità immobiliari in cui vengono svolte attività commerciali, attività industriali, attività artigianali, usi pubblici ed altri usi civili non domestici

Per i condomini con più di quattro unità immobiliari, serviti da contatori singoli, l’azienda può concedere una fornitura per uso non domestico purché intestata nominalmente, eventuali ulteriori forniture condominiali sono concesse dall’azienda in  base  a  specifiche  valutazioni  tecniche;  tale  fornitura  di  acqua  è  destinata  esclusivamente  agli  usi condominiali quali innaffiamento dei giardini, il lavaggio delle aree condominiali ed altro. Per le attività di allevamento l’azienda concede una fornitura d’acqua con l’applicazione della tariffa ridotta; tali forniture possono essere concesse per usi esclusivamente connessi all’attività di allevamento, attività attestata attraverso la presentazione di apposita autodichiarazione.

Art. 21 - Fornitura per uso diverso

Si considerano ad uso diverso le forniture esistenti che servono contemporaneamente sia utenze domestiche che utenze non domestiche

Art. 22 - Fornitura per uso pubblico

Sono considerate forniture per usi non domestici anche quelle per uso pubblico:

a)   le fontanelle pubbliche.

b)   le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici.

c)   gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei servizi igienici pubblici.

d)   le bocche antincendio installate sul suolo pubblico.

L’installazione di questi impianti viene eseguita dall’azienda su richiesta ed a spese del Comune o degli Enti preposti ai rispettivi servizi.

Per gli usi di cui alle lettere a), b), c), d) l’erogazione può essere a deflusso libero, senza misuratore  quando, a  giudizio  del  azienda,  non  sia possibile o conveniente installare un contatore.

E’ fatto divieto:

- di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall’alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri  ordinari  impieghi  domestici;  in  ogni  caso  è  fatto  divieto  di  applicare  alla  bocca  delle fontanelle tubi di gomma o di altro materiale equivalente.

- di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate.

- di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d’incendi.

- Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b).

Art. 23 - Fornitura per uso temporaneo

Si considera destinata ad uso temporaneo l’acqua utilizzata a scopo commerciale, industriale o simile di durata di per sé limitata. Questa tipologia di consumo viene economicamente equiparato alla tariffa per 2° case. Rientrano in tale uso le concessioni di acqua per cantieri edili, per giostre, per circhi equestri e simili, per Luna park, per parcheggi e simili, per manifestazioni private e simili. Il cliente che richiede la fornitura per acqua da cantiere, è tenuto al pagamento anticipato del costo di allaccio secondo le indicazioni del presente regolamento e di sopralluogo. Il cliente è tenuto a dare tempestiva comunicazione del venir meno delle condizioni e dello scopo per cui la fornitura è stata concessa e richiedere la cessazione del contratto. In caso di mancata comunicazione, l’azienda potrà procedere d’ufficio alla interruzione del servizio. Ogni altra fornitura con diversa destinazione, dovrà essere richiesta attraverso una nuova domanda di allaccio e dietro il pagamento dei relativi oneri.

Art. 24 - Fornitura con autobotte

L’azienda attualmente non fornisce questa tipologia di servizio e di conseguenza non può garantirne, in tempi brevi, la fornitura. Eventuali urgenze dovute a necessità non rinviabili (es. allevamenti) saranno valutate tempestivamente di modo che l’utente possa essere supportato verso la miglior soluzione possibile.

TITOLO III – ACCERTAMENTO DEI CONSUMI, ECCEDENZE,

MODI DI PAGAMENTO, APPARECCHI DI MISURA

Art. 25 – Misura dell’acqua

Il volume di acqua erogata viene accertato a mezzo del contatore dell’acqua collocato presso l’utenza. Nel caso di contatori unici esistenti a servizio di più unità  immobiliari, i  clienti  devono  dare tempestivamente  comunicazione  all’azienda  in  merito  a  qualsiasi variazione  del numero  delle  unità immobiliari servite, e dell’uso dell’acqua fornita. I clienti possono collocare a valle del contatore dell’acqua installato dall’azienda, a loro cura e spese e sotto la loro responsabilità, misuratori divisionali al fine della ripartizione delle spese fra i condomini in base alla normativa vigente in materia (legge 36/ 94 e D.P.C. del 4.3.1996); il volume da fatturare è in ogni caso quello accertato dal contatore dell’azienda. L’unità di misura è il metro cubo.

Art. 26 – Fatturazione

L’acqua viene fatturata al cliente in ragione del consumo indicato dal contatore.

L’azienda si riserva la facoltà di emettere nel corso dell’anno bollette di acconto sul consumo. Dopo la lettura del contatore viene effettuato il conguaglio addebitando o  accreditando  al cliente la differenza tra l’effettivo consumo indicato dal contatore e quello presunto addebitato con le bollette di acconto. Resta salvo  il diritto  dell’azienda di rilevare i consumi degli utenti mediante lettura dei misuratori in qualsiasi momento, nonché di apportare eventuali modifiche al sistema di fatturazione.

Art. 27 – Pagamenti

Il pagamento dei consumi addebitati, delle imposte e tasse di ogni eventuale onere aggiuntivo, vigenti al momento dell’emissione della bolletta, deve essere effettuato dal cliente entro il termine di scadenza indicato nella bolletta e secondo le modalità stabilite dall’azienda. In caso di ritardo nei pagamenti, l’azienda applica, in aggiunta all’importo della bolletta, una penale di mora, nella misura indicata nell’Allegato D.

La morosità, inoltre, dà diritto all’azienda a procedere alla sospensione dell’erogazione dell’acqua previo invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e senza l’intervento dell’Autorità Giudiziaria, addebitando la relativa spesa al cliente stesso. Il   cliente   moroso   non   può   pretendere   il   risarcimento   di   danni   derivanti   dalla   sospensione dell’erogazione. In caso di ripristino conseguente ad un distacco per morosità, il cliente, saldato il debito, è tenuto a  pagare le  spese  di  riattivazione  previste  all’Allegato  F  (intervento  per  distacco  della  fornitura  e successiva riattivazione), oltre le spese per le azioni svolte dall’azienda a tutela dei suoi diritti. Nel caso  in  cui, trascorsi trenta giorni dal distacco  della fornitura, si sia proceduto  alla chiusura del servizio  per  morosità,  l’azienda  ha  la  facoltà  di  richiedere  che  il  nuovo  contratto  sia  stipulato  dal proprietario. La bolletta si intende accettata nel suo  contenuto  se non  viene espressamente contestata dal cliente entro trenta giorni dalla data di scadenza.

Art. 28 – Contatori dell’acqua

I contatori dell’acqua sono di proprietà dell’azienda: il tipo e il calibro sono stabiliti dall’azienda stessa, in relazione al tipo della fornitura e al consumo medio giornaliero e alla portata massima oraria richiesta. L’azienda ha  la  facoltà  di  cambiare  i  contatori  dell’acqua  e  di  variarne  il  calibro  quando  lo  ritenga opportuno, senza l’obbligo di preavvisi o di giustificazioni. I clienti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti.

Art. 29 – Bocche antincendio

Per l’alimentazione di bocche antincendio viene stipulato apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi. Restano pure distinte le relative prese di alimentazione, le quali non possono in alcun modo essere destinate ad utilizzazioni diverse.  La misurazione dell’acqua avviene con contatore posizionato all’inizio della proprietà privata al confine con il suolo pubblico. Per detti contratti è applicata la tariffa relativa alla tipologia d’uso non domestico. Le bocche antincendio non sono soggette al pagamento della tariffa per fognatura – depurazione. Normalmente ogni unità immobiliare è dotata di un’unica presa di alimentazione antincendio soggetta a contratto. A richiesta degli  interessati si  potranno  installare  più  prese  di  allaccio  alla  rete,  ciascuna  soggetta  a separato contratto, quando:

- l’edificio sia dotato di più vani scala fra loro indipendenti;

- la richiesta derivi da precise prescrizioni del competente Comando dei Vigili del Fuoco.

L’azienda non  assume  responsabilità  alcuna  circa  la  pressione  dell’acqua  e  la  portata  al  momento dell’uso. L’impianto antincendio, dopo l’apparecchio di misura,  deve essere  dimensionato  secondo  le  norme vigenti e le prescrizioni impartite dal competente Comando dei Vigili del Fuoco. Il cliente ne cura la posa e la successiva manutenzione periodica. Al sistema antincendio va applicata una valvola di ritegno da posizionarsi dopo il contatore.

Quando  per  motivi tecnici deve  essere  installata  una  idonea  riserva  idrica alimentata  da  acquedotto pubblico  e/ o  da  altre  fonti  di  approvvigionamento  private,  è  a  carico  del  cliente  l’inserimento obbligatorio, al posto della valvola di non ritorno, di un idoneo apparecchio disconnettore, la cui posa in opera e successiva manutenzione è a carico del cliente.

Quando, a suo insindacabile giudizio, l’azienda ritiene probabile un rischio di inversione del senso del flusso   tra   la   rete   di   distribuzione   generale   e   l’impianto   interno  antincendio,   può   prescrivere l’inserimento  obbligatorio,  dopo  il  contatore,  di  un  idoneo  apparecchio disconnettore a  zona  di pressione ridotta controllabile, la cui posa in opera e successiva manutenzione è a carico del cliente.

Art. 30 – Posizione e custodia dei contatori

I contatori dell’acqua devono essere collocati al limite della proprietà privata, nel luogo e nella posizione più idonei e di facile accesso agli incaricati della stessa.

Nel caso in cui il contatore non venga posizionato, a cura e spese del cliente, al limite della proprietà, il cliente è responsabile della tubazione e impianto a monte del contatore fino al confine della sua proprietà o della proprietà su cui ha titolo ed inoltre, sempre il cliente, è responsabile di qualsiasi danno, diretto e indiretto, che la tubazione e/o impianto (esempio: rottura della tubazione prima del contatore ma all’interno della proprietà) possa causare alla sua o altrui proprietà.

A monte del contatore viene  collocato, un  rubinetto  d’arresto  e  se  ritenuto  opportuno,  un  giunto dielettrico,  mentre  a  valle  del contatore  stesso  è  posta in  opera una valvola di non  ritorno,  atta  ad impedire  il  ritorno  dell’acqua  già  consegnata  ai  clienti (a  causa  di  un  eventuale  abbassamento  della pressione in rete) ed una valvola di intercettazione per consentire gli interventi di manutenzione in maniera ottimale. L’azienda ha facoltà di richiedere il cambiamento di posto  del contatore a spese del cliente, qualora il contatore stesso per modifiche tecnico ambientali venga a trovarsi in luogo, ritenuto dai tecnici dell’azienda,  non adatto alle verifiche ed alla conservazione dell’apparecchio. Nel caso in cui il cliente non provveda, a proprie spese, al cambiamento di posto entro 60 giorni dalla comunicazione da parte dell’azienda questi è ritenuto responsabile della condotta fino al confine della proprietà ed inoltre responsabile di tutti i danni (compresi terzi) che ne derivassero. Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo apposto dall’azienda. Il  contatore  è  sistemato  entro  apposita  nicchia  in  muratura  costruita  a  cura  del  cliente  mentre  lo sportello e relativa chiave unificata sono forniti dall’azienda con addebito al cliente. Il cliente ha l’obbligo di mantenere  accessibili, sgombri, puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi l’onere delle relative operazioni di manutenzione.La  manomissione  dei  sigilli  e  qualunque  altra  operazione  destinata  a  impedire  o  compromettere  il regolare funzionamento  del contatore, possono  dar  luogo  oltre ad azione giudiziaria contro  il cliente, alla sospensione immediata dell’erogazione ed alla revoca della fornitura.

Resta a carico del cliente apporre su ciascun contatore un cartellino indicante la proprietà servita. L’azienda si riserva la facoltà di collocare un unico contatore dell’acqua per gli impianti che servono più unità immobiliari relative ad un condominio, nel caso in cui i contatori delle singole unità immobiliari siano installati all’interno della proprietà privata, e non si addivenga ad un accordo per lo spostamento al limite della proprietà privata.

Art. 31 – Guasti agli apparecchi di misura ed accessori

Il cliente è il consegnatario del contatore dell’acqua installato a seguito della stipula del contratto. Nel caso di guasti alla tubazione a monte del contatore (ma all’interno della proprietà del cliente) ed al contatore stesso il cliente ha l’obbligo di darne immediata comunicazione all’azienda, affinché si possa provvedere alla manutenzione e alla sostituzione. Il cliente deve inoltre proteggere il contatore dal gelo e dalle manomissioni, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti, che possono avvenire per qualsiasi causa. È facoltà dell’azienda di effettuare controlli in qualsiasi momento e di imporre più idonea protezione. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori, nei casi di danneggiamento per dolo o incuria sono a carico del cliente. Il cliente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti (e simili) nelle proprie condotte interne che possono provocare dispersioni di acqua in quanto è  tenuto  a  pagare integralmente l’acqua misurata dal contatore.

Art. 32 – Verbali di posa, rimozione e sostituzione del contatore

All’atto della installazione, rimozione o sostituzione del contatore dell’acqua viene registrato dall’incaricato il tipo  di apparecchio,  il numero  di  matricola,  il  consumo  registrato  nonché  il  motivo  della  sostituzione  o  rimozione    e  le eventuali irregolarità riscontrate. L’azienda dà disposizioni circa la protezione del contatore, e verifica la regolarità dell’eventuale sistema di disconnessione idraulico installato a valle del contatore. I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni dell’azienda ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati oppure per riposizionare il contatore, che si trova all’interno della proprietà, correttamente al confine della proprietà. Queste operazioni necessitano sempre di comunicazione da parte del cliente all’azienda che dovrà rilasciare apposita autorizzazione (che diventa tacita trascorsi 31 giorni).

Art. 33 – Lettura dei contatori

La lettura dei contatori viene eseguita una volta all’anno in periodi stabiliti dall’azienda. Agli effetti della determinazione dei consumi sono considerati soltanto i metri cubi interi rilevati alla lettura del contatore. Qualora per causa del cliente, non sia possibile eseguire la lettura, l’incaricato dell’azienda lascia presso il domicilio dello stesso (nella buca delle lettere o nei locali comuni dell’edificio), un modulo (cartolina per autolettura) sul quale il cliente trascrive la misura riportata dal contatore e la data del rilievo, da far pervenire quindi all’azienda. Il cliente è responsabile a tutti gli effetti della lettura da lui eseguita. Qualora l’impossibilità di eseguire la lettura del contatore per fatto imputabile al cliente si verifichi per tre volte di seguito, può essere disposta la chiusura dell’utenza previo invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; la riapertura del contatore può in tal caso effettuarsi soltanto dopo che il cliente abbia provveduto al pagamento dei consumi accertati e delle spese per lo spostamento dello stesso al confine di proprietà, in modo tale che le successive letture possano avvenire senza ostacolo alcuno. L’azienda ha comunque la  facoltà sia di  emettere  bollette  di  consumo  presunto  (con  conguaglio successivo alla lettura del contatore), sia di effettuare letture di verifica o supplementari.

Art. 34 – Verifica delle letture dei contatori

L’azienda provvede ad effettuare il controllo della lettura del contatore tutte le volte che il cliente lo richieda per iscritto. In caso di riscontro di anomalie di  funzionamento, le  spese  delle  prove  e  verifiche  sono  a  carico dell’azienda, che provvede al rimborso di eventuali errate fatture, nel caso l’errore di misura accertato sia sfavorevole al cliente, limitatamente all’ultimo periodo di lettura rispetto alla data dell’accertamento. Se  invece  la  verifica  comprova  l’esattezza  del  contatore  entro  i  limiti  di  tolleranza  previsti  dalla normativa vigente, l’azienda addebita al cliente, nella fatturazione successiva, le relative spese di verifica secondo gli importi stabiliti all’Allegato F.

Art. 35 – Irregolare funzionamento del contatore

Nel caso in cui l’azienda accerti il blocco del contatore, al cliente viene addebitata la media dei consumi dei corrispondenti periodi dell’ultimo biennio relativamente al periodo in cui si presume si sia verificato il blocco del contatore, in base a valutazioni e stime effettuate; nel caso non siano disponibili i dati relativi ai consumi storici, la stima viene eseguita in base ai consumi medi registrati per utenze similari, o in base alle potenzialità installate. Qualora invece sia riscontrata l’irregolarità di funzionamento  del contatore, l’azienda può  addebitare eventuali consumi non registrati in base ai criteri sopra indicati. Nei casi di manomissione del contatore (fatta salva la facoltà di procedere legalmente da parte dell’azienda) o, in mancanza di ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo stesso è determinato su accertamento tecnico dell’azienda.

TITOLO III – NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 36 – Caratteristiche, responsabilità e collaudi

Gli impianti per  la  distribuzione  dell’acqua,  all’interno  della  proprietà  privata  (tubazioni,  sistemi  di disconnessone  idraulica,  serbatoi,  pompe,  autoclavi,  valvole  e  simili) possono essere installati ed aver inizio  sempre e solo dopo  il contatore dell’acqua. Il cliente ha la piena responsabilità della costruzione e manutenzione degli impianti di distribuzione interna, la cui installazione e manutenzione è a proprio carico e dovrà avvenire sempre e comunque nel rispetto delle norme di buona tecnica. L’azienda si riserva la facoltà di formulare prescrizioni tecniche che dovesse ritenere necessarie, da eseguire a cura e a spese del cliente. È  responsabilità  del  cliente  far progettare, controllare e far  controllare da  tecnici  specializzati  la  rispondenza dell’impianto interno alle norme vigenti. L’azienda non si assume alcuna responsabilità per i danni che possono derivare agli impianti del cliente in seguito ad eventuali modificazioni delle pressioni nella rete idrica di distribuzione di conseguenza, il cliente, dovrà provvedere ad installare, a valle del contatore, gli opportuni strumenti a tutela dei propri impianti. L’azienda si riserva inoltre la facoltà di procedere al cambio di pressione al punto di consegna con criterio discrezionale e insindacabile ogni qualvolta ne ravvisi la necessità per mantenere l’efficienza del servizio. I guasti, che in funzione di queste variazioni di pressione possono  derivare  alle  tubazioni e/ o  agli impianti interni non potranno in nessun caso essere imputati all’azienda.

Art. 37 – Prescrizioni

Negli impianti interni il cliente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- le tubazioni di distribuzione private, posate all’esterno degli stabili, devono essere messe in opera a profondità  adeguata  ed  a  sufficiente  distanza  dalle  tubazioni  fognarie  e  ad  una  quota  ad  essi superiore;

- all’interno   degli   stabili   le   tubazioni   devono   essere   collocate   in   posizioni   tali   da   essere sufficientemente protette dall’azione del gelo e del calore, qualora quest’ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte devono essere adeguatamente coibentate;

- nessuna tubazione dell’impianto interno può sottopassare od essere posta entro tubazioni fognarie, pozzetti  di  smaltimento,  pozzi  neri  e  simili,  quando  non  sia  possibile  altrimenti,  per  accertate necessità, dette tubazioni devono  essere protette da tubo  guaina a tenuta idraulica adeguatamente rivestito  contro  la  corrosione;  gli  eventuali  giunti  devono  essere  posti  ad  almeno  un  metro  di distanza dalle estremità dell’attraversamento;

- nei  punti  più  depressi  delle  condotte  devono  essere  installati  rubinetti  di  scarico,  ogni  colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione;

- è vietato  collegare le condutture di acqua potabile con  apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore,  acqua  calda,  acque  non  potabili  o  di  altro  acquedotto  e/ o  pozzi  artesiani  o  comunque commiste a sostanze estranee; è ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con  apparecchi  a  cacciata  per  latrine  senza  interposizione  di  vaschette  aperte  con  rubinetti  a galleggiante. Tutte le bocche debbono  erogare acqua con  zampillo  libero  e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori;

- l’impianto  interno  deve  essere  isolato  elettricamente  dalla  rete  stradale  mediante  apposito  giunto isolante, e non può essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici;

- 7)  è vietato l’inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all’interno dell’edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti

- in  modo  da  impedire  il  ritorno  in  rete  dell’acqua  pompata  anche  in  caso  di  guasto  alle  relative apparecchiature.

- 8) qualora   il   cliente   prelevi   acqua   anche   da   pozzi   o   da   altre   condotte,   non   è   ammessa la interconnessione idraulica tra gli impianti interni diversamente forniti. Per  l’installazione di serbatoi, nei casi in  cui si renda indispensabile l’accumulo  di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo raggiungibile dall’acqua, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento. In ogni caso la misurazione dell’acqua deve avvenire prima che la stessa sbocchi nel serbatoio di alimentazione della pompa o nel serbatoio di accumulo.

Art. 38 – Sistemi di disconnessione idraulica

Allo scopo di salvaguardare la potabilità dell’acqua in circolo nella rete, occorre che a valle del contatore sia installato un idoneo  sistema capace  di garantire  la  separazione  tra  rete  di distribuzione  generale (esterna) e rete di utilizzazione del cliente (interna). Vengono perciò definite due categorie di utenza, una ad alto rischio di contaminazione e l’altra a basso rischio.

- Gli utenti che rientrano nelle categorie ad alto rischio quali: artigianali (laboratori  fotografici,  autocarrozzerie,  decapaggi,  tintorie,  lavanderie,  lavaggio  auto  e simili);

- zootecniche (allevamenti bestiame e pollame);

- civili adibite a prestazioni di servizi (ospedali, case di cura, laboratori analisi, piscine, cucine tipo industriale, mense e simili);

- utenze con impianti centralizzati per il condizionamento d’aria, il raffreddamento;

- abitative i cui consumi superino i 1.000 (mille) litri/ora;

- e tutte quelle rientranti nelle categorie delle industrie insalubri a norma di legge.

Per tali tipologie di utenza, ad alto rischio di inversione del senso del flusso tra la rete di distribuzione e rete interna di utilizzo, l’azienda può prescrivere l’inserimento obbligatorio, al posto della valvola di non ritorno,  di  un  idoneo disconnettore  idraulico  o  di  un  sistema  equivalente,  la  cui  posa  in  opera  e successiva manutenzione è a carico del cliente. Il disconnettore  idraulico  deve  essere  conforme  alle  normative  tecniche  vigenti  e  corredato  delle necessarie  certificazioni,  e  della  sua  installazione  deve  essere  data  comunicazione  all’azienda  che  si riserva a sua volta di effettuare verifiche di idoneità del sistema installato. Per gli utenti rientranti nella categoria a basso rischio di contaminazione (utenti domestici in genere), l’installazione di idonei sistemi di non ritorno dell’acqua nella rete esterna, viene effettuata dall’azienda in occasione di manutenzioni periodiche o sostituzione di contatori. A tutti i nuovi clienti che si dovessero allacciare alla rete idrica possono venire installate, a cura dell’azienda e con  contributo a  carico del  cliente,  compreso  nel  preventivo  di  spesa  di  allacciamento,  idonee apparecchiature di non ritorno così come previste dal presente articolo.

Art. 39 – Prese di terra

L’impianto interno deve essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante, e non può essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.

Art. 40 – Perdite, danni, responsabilità

Ogni cliente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun  abbuono  sul consumo  dell’acqua è  comunque  ammesso  per  eventuali dispersioni o  perdite, dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotto, né l’azienda può direttamente o indirettamente essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni (leggi anche articolo 30).

Art. 41 – Vigilanza

L’azienda ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell’acqua all’interno della proprietà privata.

I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e nei contatori o comunque per assicurarsi della regolarità dell’impianto e del servizio sia in generale.

In caso di opposizione o di ostacolo, l’azienda si riserva il diritto di sospendere, previo invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’erogazione dell’acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver  luogo  e  sia stata  accertata  la perfetta regolarità dell’esercizio,  senza  che  ciò  possa dar  diritto  a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte del cliente. Resta altresì salvo il diritto dell’azienda di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 42 – Infrazioni

Le  infrazioni  alle  norme  del  presente  Regolamento  vengono  verbalizzate  e  segnalate  dal  personale dell’azienda. Ogni infrazione dà all’azienda il diritto previo invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di procedere alla sospensione della fornitura.

Art. 43 – Identificazione dei dipendenti

I  dipendenti  dell’azienda  sono  muniti  di  tessera  di  riconoscimento  che  devono  esibire,  a  richiesta, nell’espletamento delle loro funzioni.

Art. 44 – Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 45 – Obbligatorietà

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti i clienti. Esso deve intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione. Il cliente ha la facoltà di visionarlo (pubblicato su sito dell’azienda) e chiederne una copia cartacea al costo di 5 euro all’atto della stipula del contratto o all’atto del suo rinnovo.

ALLEGATO A – Contributo di allacciamento per strade canalizzate

Contributo a fondo perduto (da parte del cliente) per i lavori di allaccio

o modifica impianti in strade canalizzate

Il contributo a fondo perduto per l’allacciamento è calcolato sommando i seguenti contributi:

1)   quota fissa per singolo contatore richiesto;

2)	quota per la presa di derivazione – solo in caso di allaccio che richieda dei lavori interrati di collegamento alla rete stradale;

3)	quota per eccedenza della parte interrata – solo nel caso lo sviluppo della parte interrata dell’impianto di derivazione, calcolato dall’asse della strada, superi i 6 metri;

4)  eventuale quota aggiuntiva per ripristino stradale.

| Quota fissa per singolo contatore richiesto |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diametro contatore | Prezzo €/cad. | IVA % |
| Da ½” a 1” | 220,00 | 10 |
| Da 1”¼ a 2” | 330,00 |  |
| Da 2”½ a 3” | 660,00 |  |

| Quota per la presa di derivazione (parte interrata) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diametro presa di derivazione | Prezzo. €/cad. | IVA % |
| Da 1” a 1”½ | 450,00 | 10 |
| Da 2” a 3” | 800,00 |  |
| 4” | 1.400,00 |  |

| Quota per eccedenza della parte interrata (per allacciamenti interrati con sviluppo superiore ai 6 m - lo sviluppo verrà calcolato dall’asse stradale) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diametro tubazione d’allaccio | Prezzo €/m | IVA % |
| Da 1” a 1”½ | 45,00 | 10 |
| Da 2” a 3” | 70,00 |  |
| 4” | 90,00 |  |

Note:

1.        Per interventi su strade statali e provinciali, le quote di cui ai precedenti punti 2) e 3) sono aumentate del 20%.

2.        Per interventi su strade con selci o porfido, le quote di cui al precedente punti 2) sono aumentate del 30%.

3.	Nel caso in cui l'Ente proprietario o concessionario della strada pubblica prescriva particolari interventi di ripristino dell’asfalto stradale, si calcola la quota aggiuntiva di cui al punto 4), che sarà determinata con criterio analitico, in base ai prezziari aziendali vigenti.

4.	Nel  caso  in  cui  l'Ente  proprietario  o  concessionario  della  strada  pubblica  prescriva  interventi particolari  per  l'esecuzione  degli  allacciamenti  (interventi  no-dig,  ecc.)  si  calcola  una  quota aggiuntiva che sarà determinata con criterio analitico, in base ai prezziari aziendali vigenti.

5.        Per i lavori di spostamento all’esterno dei contatori, le quote di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) sono ridotte del 50%.

6.	Per  le  modifiche  di  impianto  il  contributo  a  fondo  perduto  è  calcolato  in  base  ai  prezziari aziendali vigenti.

Il contributo a fondo perduto per disattivazioni di prese esistenti è definito in base alla tabella sotto riportata.

ALLEGATO B – Contributo di allacciamento per strade canalizzate

| Quota per il taglio presa esistente (parte interrata) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diametro presa di derivazione | Prezzo €/cad. | IVA % |
| Da 1” a 1”½ | 220,00 | 10 |
| Da 2” a 3” | 400,00 |  |
| 4” | 850,00 |  |

ALLEGATO C – Depositi cauzionali

Tipologia uso domestico e non domestico

Forniture per singole unità abitative

| Deposito cauzionale commisurato al diametro nominale del contatore |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Caratteristica | Diametro nom. mm | DN | Importo in € |
| 3 | 15 | ½” | 60,00 |
| 5 | 20 | ¾” | 120,00 |
| 7 | 25 | 1” | 150,00 |
| 10 | 30 | 1 ¼” | 180,00 |
| 20 | 40 | 1 ½” | 200,00 |
| 30 | 50 | 2” | 300,00 |

Note:

- per forniture ad uso condominiale con contatore singolo per più unità abitative, l’importo del deposito cauzionale complessivo è determinato dal prodotto del numero di unità abitative per l’importo base di € 60,00;

- per forniture ad uso temporaneo il deposito cauzionale è fissato in € 600,00;

- per manifestazioni e giostre il deposito cauzionale è fissato in € 300,00;

- in caso di subentro degli eredi, a seguito del decesso del titolare del contratto di fornitura, il deposito cauzionale viene adeguato all’importo minimo sopra indicato.

I depositi cauzionali per forniture per uso temporaneo devono essere pagati prima dell’attivazione della fornitura stessa.

ALLEGATO D – Penali di mora

Il pagamento della bolletta, così come previsto dalla Carta dei Servizi del SII, deve essere effettuata dal Cliente entro la data in calce alla stessa, qualora non venga rispettato tale termine, l’Azienda, dopo il primo sollecito bonario, applicherà penali di mora nella misura prevista dalla normativa vigente.

| Applicazione penalità di mora |  |
| --- | --- |
| Ritardo nel pagamento | Penalità di mora |
| Dalla data di scadenza del pagamento indicata in bolletta. | Tasso di riferimento fissato dalla BCE maggiorato del 3,5 % |

Trascorsi inutilmente 40  giorni e dopo  un  ulteriore  avviso, nel pieno rispetto della normativa in vigore, l’Azienda  procede  alla  interruzione/riduzione della  fornitura,  che  sarà ripristinata a seguito della stipula di un nuovo contratto  dietro preventivo saldo delle fatture insolute e il versamento delle spese di intervento per distacco della fornitura e successiva riattivazione all’Allegato F e dei diritti previsti per l’operazione. Nel caso  il debito  non  venga  estinto  entro  30  giorni dalla  sospensione  della  fornitura,  il contratto  verrà  disdettato  e  il servizio potrà essere riattivato solo se assistito da un nuovo contratto stipulato direttamente dal proprietario dell’immobile. Nel  caso  in  cui  si  sia  proceduto  al  distacco  del  contatore  e  alla  chiusura  del  sevizio  per  morosità, l’azienda ha facoltà di richiedere che il nuovo contratto sia stipulato dal proprietario; questi è inoltre tenuto al pagamento della quota fissa prevista all’Allegato F (Intervento per distacco della fornitura e successiva riattivazione). Il termine per l’inizio del calcolo degli interessi di mora per gli enti pubblici è prorogato di giorni 60 (sessanta) dalla data di scadenza della bolletta.

ALLEGATO F – Varie

Tariffe applicate per prestazioni varie

| Descrizione | Prezzo in € |
| --- | --- |
| Spese di contratto | 10,00 |
| Attivazione fornitura | 30,00 |
| Spese di sollecito | 6,00 |
| Intervento per morosità senza distacco della fornitura | 30,00 |
| Intervento per distacco della fornitura | 120,00 |
| Intervento per successiva riattivazione | 120,00 |

Tariffe applicate per la verifica dei contatori

L’azienda provvede ad effettuare il controllo della lettura del contatore tutte le volte che il cliente lo richieda per iscritto. Le relative spese di verifica a carico  del cliente, qualora il contatore non  presenti disfunzioni, sono riportate nella seguente tabella:

| Tipo di contatore | Prezzo in € | IVA |
| --- | --- | --- |
| ½”; ¾”; 1”; 1” ¼; | 20,00 | 10% |
| 1” ½ | 20,00 |  |
| 2” | 20,00 |  |
| Oltre 2” | 20,00 |  |

Montecopiolo li 21.05.2021